ZAHTJEV; obrazac Z06. za elektroenergetsku saglasnost za proizvođača Molim da izdate elektroenergetsku saglasnost za priključenje na distributivnu mrežu proizvodnog postrojenja, ##### PODNOSILAC ZAHTJEVA-INVESTITOR Ime i prezime investitora (fizičko lice)/Naziv investitora (pravno lice): ................................................................. Mjesto i adresa prebivališta-sjedišta: ......................................... Kontakt telefon podnosioca zahtjeva: ........................................ Kontakt e-mail: ........................................................................... Podaci za fizička lica; Podaci za pravna lica/Obrte. - Broj lične karte/Pasoša; - Identifikacioni broj. - Grad/Opština/Država; - PDV broj. - Mjesto i datum rođenja; - Ime i prezime ovlaštenog lica. - Funkcija - Naziv i šifra djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti. - U slučaju obrta potrebno je popuniti podatke za fizičko lice i za obrt. - PRETHODNA ELEKTROENERGETSKA SAGLASNOST - Broj .............................., Datum izdavanja ................................... ###### PODACI O PROIZVODNOM OBJEKTU Naziv proizvodnog objekta: ...................................................................................................................... Lokacija proizvodnog objekta (grad/općina i adresa): ................................................................................................................... Vrsta proizvodnog objekta (mHE, mVE, mTE, mE na biogas, mE na sunčevu energiju): ............................................................. Ukupna instalisana snaga proizvodnog objekta: ......................................................... (kW) Faktor snage proizvodnog objekta - cos φ = ................. Vrsta generatora: a) sinhroni b) asinhroni c) invertor d) solarni fotonaponski s invertorom Broj i jedinična snaga generatora: ....................................................................................... (kVA/kW) Nazivni napon na pragu generatora: .......................................................... (kV) Planirana ukupna godišnja proizvodnja električne energije: ........................................................... (MWh) Planirana godišnja proizvodnja električne energije za vlastite potrebe: .................................... (MWh) Planirana godišnja vlastita potrošnja iz distributivne mreže: ................................................. (MWh) Osnovni podaci o regulatoru pobude/napona: Osnovni podaci o kondenzatorskom postrojenju (samo za asinhrone generatore i invertore) snaga: .......................................................... (kVAr) Regulacija faktora snage: a) automatska b) nije automatska ###### PODACI O PLANIRANOJ DINAMICI IZGRADNJE Planirani datum početka gradnje: ........................................................................................................... Planirani datum stavljanja u pogon: ....................................................................................................... PRILOZI - Kopija prethodne elektroenergetske saglasnosti na osnovu koje se traži elektroenergetska saglasnost (ukoliko je izdata - neovjerena) - Idejni/glavni projekat proizvodnog postrojenja (elektrane) - Izvod iz projektne dokumentacije: pregled osnovnih energetskih i tehničkih podataka o proizvodnom postrojenju: nominalna snaga generatora, projektovana dnevna, mjesečna i godišnja proizvodnja električne energije, projektovana potrošnja električne energije na lokaciji proizvodnog objekta (ukoliko proizvodni objekat ima više proizvodnih jedinica, iste podatke dati za svaku proizvodnu jedinicu), - Izvod iz sudskog registra (za pravna lica)/Obrtnica (za obrte) - Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Klasifikaciji djelatnosti (za pravna lica) - Dokaz o izvršenoj uplati za obradu zahtjeva - Punomoć za podnošenje zahtjeva, (po potrebi- ukoliko se zahtjev ne podnosi lično) - NAPOMENA Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Primalac zahtjeva Podnosilac zahtjeva __________________ ___________________ /Puno ime i prezime/ /Puno ime i prezime/ Zahtjev zaprimljen u _______________________ dana _________________ pod brojem ________________ Investitor zaveden pod identifikacionim brojem ..................................