ZAHTJEV; obrazac Z08. za privremeno priključenje proizvođača na distributivnu mrežu Molim da izvršite privremeno priključenje proizvodnog objekta (elektrane)/proizvodnog objekta sa postrojenjem za skladištenje energije na distributivnu mrežu za potrebe - Funkcionalnog ispitivanja (ne može trajati duže od 15 dana) - Probnog rada (najduže do 6 mjeseci). ##### PODNOSILAC ZAHTJEVA Ime i prezime (fizičko lice)/Naziv (pravno lice): ................................................................. Mjesto i adresa prebivališta-sjedišta .............................................................................................. Kontakt telefon podnosioca zahtjeva ............................................................................................. Identifikacioni broj: ....................................................................................................................... Adresa dostave računa: e-mail: ................................................... ili Poštanska adresa: ............................................... PODACI O IZVOĐAČU RADOVA: ............................................................................................ - ELEKTROENERGETSKA SAGLASNOST - Broj: ..............................., Datum izdavanja: ...................................... ###### PODACI O PROIZVODNOM OBJEKTU Naziv proizvodnog objekta: .......................................................................................................................................... Lokacija proizvodnog objekta za koji se traži prvo priključenje (općina i adresa): ...................................................... Vrsta proizvodnog objekta (mHE, mVE, mTE, mE na biogas, mE na sunčevu energiju): .......................................... Ukupna instalisana snaga proizvodnog objekta: ......................................................... (kVA) Odobrena priklljučna snaga proizvodnog objekta: ......................................................... (kW) Faktor snage proizvodnog objekta - cos φ = ................. Vrsta generatora: sinhroni asinhroni invertor solarni fotonaponski s invertorom Broj i jedinična snaga generatora: ........................................................................................ (kVA/kW) Nazivni napon na pragu generatora: .................................................................................... (kV) Planirana ukupna godišnja proizvodnja električne energije: ................................................ (MWh) Planirana godišnja vlastita potrošnja iz distributivne mreže: ............................................... (MWh) Osnovni podaci o regulatoru pobude/napona: Osnovni podaci o kondenzatorskom postrojenju (samo za asinhrone generatore i invertore) snaga: .................................. (kVAr) Regulacija faktora snage: automatska nije automatska Zahtjevani datum početka privremenog priključenja proizvodnog objekta na distributivnu mrežu: .................................. ###### PODACI O POSTROJENJU ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE Ukupna instalisana snaga postrojenja za skladištenje energije: ......................................................... (kW) Kapacitet postrojenja za skladištenje energije ........................................... (MWh) Vrijeme pražnjenja: ............ (min) Vrijeme odziva: ............. (s) Planirana godišnja potrošnja električne energije za potrebe punjenja postrojenja za skladištenje energije: ................ (MWh) Planirana godišnja količina električne energije postrojenja za skladištenje energije koja će biti injektirana u distributivnu mrežu: ............... (MWh) PRILOZI: Dostavlja se uz prvi zahtjev: - Program ispitivanja i probnog rada za vrijeme privremenog priključenja; - Elaborat podešenja zaštita verifikovan od strane nadležne Elektrodistribucije; - Kopija odobrenja za građenje; - Ovjerena kopija odobrenja za upotrebu za slučaj pod b), - Ugovor o priključenju (neovjereno); - Ugovor o korištenju distributivne mreže (neovjereno); - Ugovor o snabdijevanju električnom energijom; - Ugovor/Predugovor o otkupu električne energije sa Operatorom za OIEiEK ili Ugovor o otkupu električne energije sa tržišnim snabdjevačem (pod uslovom da posjeduje odobrenje za upotrebu objekta - u slučaju probnog rada); - Energetska dozvola izdata od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI), za objekte za koje je propisana zakonska obaveza izdavanja; - Certifikat o usklađenosti fotonaponskih invertora i centralnog regulatora elektrane sa EN 50549-1/EN 50549-2 (ili drugim relevantnim standardima, kao što su: VDE-AR-N 4105/VDE-AR-N 4110 ili CEI 0-21/CEI 0-16); - Certifikat o usklađenosti zaštitnog uređaja sistemske zaštite sa jednim od sljedećih standarda: EN 50549-1/EN 50549-2, VDE-AR-N 4105/VDE-AR-N 4110 ili CEI 0-21/CEI 0-16; - Protokol o ispitivanju centralizovane sistemske zaštite podešene u skladu sa Elaboratom podešenja zaštita; - Izvještaj o podešenju fotonaponskih invertora i centralnog regulatora elektrane; - Potvrda o ovlaštenim licima Investitora; - Potvrda o ovlaštenim licima Izvođača radova; - Pisana izjava Investitora o preuzimanju odgovornosti za eventualnu štetu na distributivnoj mreži koju bi mogla prouzrokovati elektrana tokom privremenog priključenja; - Pisana izjava Investitora da neće imati novčana potraživanja za proizvedenu električnu energiju za vrijeme funkcionalnog ispitivanja; - Punomoć za podnošenje zahtjeva (ukoliko se zahtjev ne podnosi lično ili putem ovlaštenog lica u pravnom licu); Ostala dokumentacija po potrebi; Dostavlja se uz svaki naredni zahtjev: - Zapisnik o provedenom ispitivanju i probnom pogonu u toku prethodnog privremenog priključenja; - Izjava da su otklonjeni eventualni uočeni nedostaci ili ograničenja za vođenje pogona; - Obrazloženje potrebe za novim privremenim priključenjem sa priloženim programom ispitivanja i probnog rada za vrijeme novog privremenog priključenja; - Pisana izjava Investitora o preuzimanju odgovornosti za eventualnu štetu na distributivnoj mreži koju bi mogla prouzrokovati elektrana/elektrana sa postrojenjem za skladištenje energije tokom privremenog priključenja - Pisana izjava Investitora da neće imati novčana potraživanja za proizvedenu električnu energiju za vrijeme funkcionalnog ispitivanja; - Punomoć za podnošenje zahtjeva (ukoliko se zahtjev ne podnosi lično) - NAPOMENA - Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Primalac zahtjeva Podnosilac zahtjeva ....................................... ....................................... /Puno ime i prezime / /Puno ime i prezime/ Zahtjev primljen u ................................. dana........................... pod brojem ...........