obrazac Z09-a. ZAHTJEV za trajni pogon proizvodnog objekta i/ili postrojenja za skladištenje energije za vlastite potrebe Molim da odobrite trajni pogon proizvodnog objekta i/ili postrojenja za skladištenje energije za vlastite potrebe na unutrašnju instalaciju krajnjeg kupca za potrebe paralelnog rada sa distributivnom mrežom. i to: - proizvodnog objekta i/ili postrojenja za skladištenje energije za vlastite potrebe - proizvodnog objekta/proizvodnog objekta i postrojenja za skladištenje energije za vlastite potrebe – prosumer - proizvodnog objekta i/ili postrojenja za skladištenje energije za vlastite potrebe – aktivni kupac. ##### PODNOSILAC ZAHTJEVA – KRAJNJI KUPAC Ime i prezime krajnjeg kupca (fizičko lice)/Naziv krajnjeg kupca (pravno lice): ................................................................. Mjesto i adresa prebivališta-sjedišta .............................................................................................. Kontakt telefon podnosioca zahtjeva .............................................................................................. Identifikacioni broj: ........................................................................................................................... Adresa dostave računa: e-mail: ................................................... ili Poštanska adresa: ............................................... - ELEKTROENERGETSKA SAGLASNOST - Broj: ..............................., Datum izdavanja: ................................... ###### PODACI O PROIZVODNOM OBJEKTU Naziv proizvodnog objekta: .......................................................................................................................................... Lokacija proizvodnog objekta (grad/općina i adresa): ........................................................................................................ Vrsta proizvodnog objekta (mHE, mVE, mTE, mE na biogas, mE na sunčevu energiju): .......................................... Ukupna instalisana snaga proizvodnog objekta: ......................................................... (kVA) Vrsta generatora: sinhroni asinhroni invertor solarni fotonaponski s invertorom Broj i jedinična snaga generatora: ................................................................................. (kVA/kW) Nazivni napon na pragu generatora: ..............................................................................(kV) Planirana ukupna godišnja proizvodnja električne energije: ..........................................(MWh) Planirana godišnja vlastita potrošnja iz distributivne mreže: .........................................(MWh) ###### PODACI O POSTROJENJU ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE Instalirana snaga postrojenja za skladištenje energije: .................... (kW) Kapacitet postrojenja za skladištenje energije ........................................... (kWh) Vrijeme pražnjenja: ............ (min) Vrijeme odziva: ............. (s) Planirana godišnja potrošnja električne energije za potrebe punjenja postrojenja za skladištenje energije – opcija c): ................ (MWh) Planirana godišnja količina električne energije postrojenja za skladištenje energije koja će biti injektirana u distributivnu mrežu – opcija c): ............... (MWh) Zahtjevani datum početka trajnog pogona proizvodnog objekta: .............................. PRILOZI: - Izvještaj o provedenim ispitivanjima i probnom pogonu sa izjavom da je proizvodni objekat i/ili postrojenje za skladištenje energije spreman za trajni pogon; - Pogonska uputstva za proizvodni objekat i/ili postrojenje za skladištenje energije; - Elaborat podešenja zaštita verifikovan od strane nadležne Elektrodistribucije; - Upotrebna dozvola; - Punomoć za podnošenje zahtjeva (ukoliko se zahtjev ne podnosi lično ili putem ovlaštenog lica u pravnom licu) - Ostala dokumentacija zahtijevana u elektroenergetskoj saglasnosti. NAPOMENA Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Posebne napomene: Primalac zahtjeva Podnosilac zahtjeva ......................................... .................................... /Puno ime i prezime/ /Puno ime i prezime/ Zahtjev primljen u ................................. dana........................... pod brojem ..................